## Arkusz1
DZP/270/55/16 |  | Załącznik nr 4 do Formularza oferty
Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia
Agregat wody lodowej dla Zakładu Medycyny Nuklearnej
PRODUCENT: ………………………………………………….
kraj pochodzenia: …..…………………………………….
nazwa produktu: …………..………………………………
MODEL /TYP …..…………………………………………..
L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany* (wypełnić)
1 | Rok produkcji | nie wcześniej niż 2015
2 | Moc chłodnicza | 40 kW + 10%
3 | Temperatura zewnętrzna powietrza | 35/45 C°
4 | Parametry wody lodowej | 6/12 C°
5 | Woda lodowa roztwór glikolu EKO | - 35 C°
6 | Sposób chłodzenia agregatu | agregat chłodzony powietrzem
7 | Układ automatyki i regulacji | ma zapewnić prawidłową i płynną pracę układu
* Proponowane przez Wykonawcę parametry nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od parametów wymaganych. W sytuacji, gdy oferowane parametry są identyczne jak wymagane, w kolumnie "Parametr wymagany" dopuszcza się wpisanie „TAK” . Jeżeli parametry urządzenia są inne niż wymagania minimalne, należy podać oferowane parametry.
Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie ofert. Niewypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” (w przypadku parametrów oferowanych) spowoduje odrzucenie oferty.
……………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Agregat wody lodowej dla Kliniki Kardiochirurgii (pop)
PRODUCENT: …………………………………………….
kraj pochodzenia: ………..…………………………….
nazwa produktu: …………………………………………
MODEL /TYP …..…………………………………………..
L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany* (wypełnić)
1 | Rok produkcji | nie wcześniej niż 2015
2 | Moc chłodnicza | 25 kW + 10%
3 | Temperatura zewnętrzna powietrza | 35/45 C°
4 | Parametry wody lodowej | 6/12 C°
5 | Woda lodowa roztwór glikolu EKO | - 35 C°
6 | Sposób chłodzenia agregatu | agregat chłodzony powietrzem
7 | Układ automatyki i regulacji | ma zapewnić prawidłową i płynną pracę układu
* Proponowane przez Wykonawcę parametry nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od parametów wymaganych. W sytuacji, gdy oferowane parametry są identyczne jak wymagane, w kolumnie "Parametr wymagany" dopuszcza się wpisanie „TAK” . Jeżeli parametry urządzenia są inne niż wymagania minimalne, należy podać oferowane parametry.
Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie ofert. Niewypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” (w przypadku parametrów oferowanych) spowoduje odrzucenie oferty.
……………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy