ZAŁĄCZNIK  NR  2 DO SIWZ

SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWA
Konserwacji  dźwigów na  obiekcie  SP CSK
23 - szt. dźwigów   

I. Blok „A” Przychodnia- dźwigi szt. 2 
	1.   - 3127051804 – dźwig osobowy 1600kg,  nr fab. HE-0279 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA      
	2.   - 3127051805 – dźwig osobowy 1600kg,  nr fab. HE-0280 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA          
II. Blok „B” (łóżkowy) – dźwigi  szt. 6
1.	– 3127010584 – dźwig  osobowy    1600 kg, nr fab. S-042 ,     2003R ,  SURSUM  WARSZAWA            
2.	– 3127010767 – dźwig  osobowy    1600 kg, nr fab. S-043 ,     2003R ,  SURSUM  WARSZAWA            
3.	– 3127064958 – dźwig  osobowy      450 kg, nr fab. HE-0283 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA                 
4.	– 3127064957 – dźwig  osobowy    1600 kg, nr fab. HE-0282 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA               
5.	– 3127065000 – dźwig  osobowy      450 kg, nr fab. HE-0283 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA                  
6.	– 3127065001 – dźwig  osobowy    1600 kg ,nr fab. HE-0281 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA                
III. Blok „C” (operacyjny) – dźwigi  szt. 3  
1.	– 3127016682– dźwig  towarowy   1000 kg, nr fab.EXPL75277KR , 2008R , ORONA S.COOP.   KRAKDŻWIG KRAKÓW                 
2.	– 3127065020 - dźwig  osobowy    1600 kg, nr fab. HE-0286 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA                          
3.	– 3127065019 - dźwig  osobowy    1600 kg, nr fab. HE-0285 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA                        
IV. Blok „D” (łóżkowy) – dźwigi  szt.8 
1.   -  3127000844 –  dźwig osobowy    1600 kg, nr fab. HE-0292 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA
2.   -  3127000845 –  dźwig osobowy    1600 kg, nr fab. HE-0291 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA 
3.   -  3127000316 –  dźwig osobowy      800 kg, nr fab. HE-0290 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA                       
              4.   -  3127000315 –  dźwig osobowy      800 kg, nr fab. HE-0289 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA
              5.   -  3127000318 –  dźwig osobowy    1600 kg, nr fab. HE-0287 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA
              6.   -  3127000842 –  dźwig osobowy      800 kg, nr fab. HE-0294 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA
              7.   -  3127000843 –  dźwig osobowy      800 kg, nr fab. HE-0293 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA              
              8.   -  3127000317 –  dźwig osobowy    1600 kg, nr fab. HE-0288 , 2005R , HYDROMACH  WARSZAWA                                                 
V. Blok „E” (diagnostyczny i  łóżkowy) – dźwigi  szt. 4 
          1.   -  312701999 –    dźwig szpitalny    1000 kg, nr fab.  A-22088 , 1991R  KOMBINAT DŹWIGÓW 
                                                                                                                                                     OSOBOWYCH  WARSZAWA
              2.   -  312702000 –   dźwig szpitalny     1000 kg, nr fab.  A-22089 , 1991R  KDO  WARSZAWA
              3.   -  312702153 –   dźwig szpitalny     1000 kg, nr fab.  A-22090 , 1991R  KDO  WARSZAWA
              4.   -  312702154 –   dźwig szpitalny     1000 kg, nr fab.  A-22091 , 1991R  KDO  WARSZAWA

   ………………………..
        Pieczątka  i  podpis  oferenta