ZAŁĄCZNIK  nr 1 do SIWZ

CZYNNOŚCI  KONSERWACYJNO-SERWISOWE OPISANE W PUNKTACH PONIŻEJ MAJA BYĆ WYKONYWANE PRZEZ OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- utrzymywanie  powierzonych   do konserwacji  dźwigów  łącznie  z  maszynowniami
  w ciągłym  ruchu  z zachowaniem przepisów bhp i p-poż.;

-  wykonywanie  przeglądów  przygotowujących  dźwigi  wraz  z ich  integralnymi  instalacjami   do  badań okresowych  w  UDT;

-  prowadzenia książek rewizji  dźwigów , ich aktualizacji, przestrzegania terminów  przeglądów  w UDT;

- przeprowadzanie  bieżących  przeglądów  dźwigów  w  ilości  i czasie  zgodnie  z  wytycznymi  w  DTR - kach  urządzeń,  tak  aby  zapewnić  prawidłowość  ich  pracy;

-  prowadzenie  dzienników  konserwacji  znajdujących  się  w  maszynowniach  dźwigów;

- prowadzenie  zeszytu  zgłoszeń (znajdującego  się  na  warsztacie ) – wpisy  dotyczące  wszelkiego rodzaju  usterek  i napraw  bieżących z podaniem  daty, godziny, miejsca usterki oraz terminu  usunięcia  usterki;

-  wykonywanie  codziennych  obchodów  wszystkich  dźwigów  w  ilości  min.3 obchody  oraz

potwierdzanie   tego  faktu  w  książce  kontroli  znajdującej  się   w  Dziale Technicznym
 w pok. 2 w bloku D parter;

- uruchamianie  niesprawnych  dźwigów  oznaczonych  przez „pogotowie  dźwigowe”

- naprawy  i usuwanie  awarii dźwigów;

- wykonywanie usług  „pogotowia  dźwigowego „ w ramach  tych  usług Wykonawca          zobowiązany  jest  do:

- uwolnienia pasażerów z uszkodzonego  dźwigu  w  czasie max 90 minut
od  chwili  zgłoszenia  telefonicznego na  numer  telefonu  podany  przez  Wykonawcę;

- uruchomienia  uszkodzonego  dźwigu (usuniecie usterki), a w przypadku konieczności  wymiany  elementu lub  części  dźwigu  należy  dany  dźwig oznaczyć  na  poziomie  parteru  informacją  o awarii  dźwigu;

- potwierdzeniu zaistniałej wizyty wpisem  do  książki  kontroli  znajdującej
się  w  pomieszczeniu  ochrony  w  bloku  A  parter;