Załącznik nr 2b do SIWZ

Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn dostawa drukarek do pracowni histopatologicznej oferujemy nw. urządzenia spełniające następujące wymagania:

| Drukarki do pracowni histopatologii |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Drukarka do kasetek histopatologicznych – 2 sztuki Producent (marka) …………………………………………………………………………………………..………………………..…… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………………………….……………..……..………...… (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………………………………………………………………………….…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………………………………………………………………………………………………………………..(Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018r. |  |  |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Wymagana funkcjonalność, graniczna wartość parametru |  | Należy podać właściwą odpowiedź Tak / Nie i/ lub oferowane wartości |  |
|  | Drukarka do kasetek histopatologicznych | manualna lub automatyczna |  | Należy podać |  |
|  | Druk | możliwość dodrukowania pojedynczej kasetki spoza podajnika |  | Tak / Nie |  |
|  |  | w dwóch liniach po min. 11 znaków każda dla druku z użyciem barkodu |  | Należy podać |  |
|  |  | przy pomocy taśmy do druku igłowego lub lasera |  | Należy podać |  |
|  |  | na kasetkach histopatologicznych kompatybilnych z urządzeniem z wieczkiem lub bez |  | Tak / Nie |  |
|  | Automatyczne utrwalanie nadruku | za pomocą promieni UV lub lasera |  | Należy podać |  |
|  | Nadruk odporny na | odczynniki chemiczne wykorzystywane w procedurach histopatologicznych (ksylen, aceton, alkohol) |  | Tak / Nie |  |
|  | Wymiary: | max. 40x22x55 cm (wysokość x szerokość x głębokość) |  | Należy podać |  |
|  | Menu | w języku polskim |  | Tak / Nie |  |
|  | Instrukcja obsługi | w języku polskim |  | Tak / Nie |  |
|  | Wyposażenie | czytnik kodów kreskowych 2D |  | Producent ……….. Model………….. |  |
|  |  | Min. 2 porty USB, 1 port LAN, |  | Tak / Nie |  |
| II. Automatyczna drukarka do kasetek histopatologicznych – 1 sztuka Producent (marka) …………………………………………………………………………………………..………………………..…… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………………………….……………..……..………...… (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………………………………………………………………………….…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………………………………………………………………………………………………………………..(Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018r. |  |  |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Wymagana funkcjonalność, graniczna wartość parametru |  | Należy podać właściwą odpowiedź Tak / Nie i/ lub oferowane wartości |  |
|  | W pełni automatyczna drukarka do kasetek histopatologicznych | wymagane |  | Tak / Nie |  |
|  | Druk | w trybie automatycznym (z podajnika kasetek) |  | Tak / Nie |  |
|  |  | możliwość dodrukowania pojedynczej kasetki z poza podajnika |  | Tak / Nie |  |
|  |  | w dwóch liniach po min. 11 znaków każda dla druku z użyciem barkodu |  | Należy podać |  |
|  |  | przy pomocy taśmy do druku igłowego lub lasera |  | Należy podać |  |
|  |  | na kasetkach histopatologicznych kompatybilnych z urządzeniem na kasetkach z wieczkiem lub bez |  | Tak / Nie |  |
|  | Automatyczne utrwalanie nadruku | za pomocą promieni UV lub laser |  | Należy podać |  |
|  | Podajnik na kasetki | wyposażony w min. 4 statywy/czopery podające każdy po min. 50 szt. kasetek |  | Należy podać |  |
|  | Odbiór nadrukowanych kasetek | do pojemnika odbierającego (luzem) lub tacki |  | Tak / Nie |  |
|  | Nadruk odporny na | odczynniki chemiczne wykorzystywane w procedurach histopatologicznych (ksylen, aceton, alkohol) |  | Tak / Nie |  |
|  | Wymiary: | max.55x60x55 cm (wysokość x szerokość x głębokość) |  | Należy podać |  |
|  | Menu | w języku polskim |  | Tak / Nie |  |
|  | Instrukcja obsługi | w języku polskim |  | Tak / Nie |  |
|  | Wyposażenie | czytnik kodów kreskowych 2D |  | Producent ……….. Model………….. |  |
|  |  | min. 2 porty USB, 1 port LAN, |  | Tak / Nie |  |
| Materiały zużywalne |  |  |  |  |  |
|  | Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt. | rodzaje - histopatologiczne przeznaczone do przeprowadzania standardowych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory prostokątne 1mmx5mm (+/- 05mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym. - biopsyjne przeznaczona do drobnych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory małe, kwadratowe 1mmx1mm (+/- 0,1mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym - biopsyjne przeznaczone do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów z wieczkiem zamykanym na zawias. Jedna lub dwie komory wewnętrzne. Otwory max. 0,35mm. Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorze białym |  | Tak / Nie Ilość - 25.000,00 sztuk, - 25.000,00 sztuk, - 12.000,00 sztuk |  |
|  | Taśma do drukarek wyszczególnionych w poz. I i II - 3 sztuk | Kompatybilna z drukarką automatyczną i manualną do kasetek |  | Tak / Nie Należy podać o ile dotyczy |  |
| III. Automatyczna drukarka do szkiełek – 4 sztuki Producent (marka) …………………………………………………………………………………………..………………………..…… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………………………….……………..……..………...… (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………………………………………………………………………….…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………………………………………………………………………………………………………………..(Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018r. |  |  |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Wymagana funkcjonalność, graniczna wartość parametru |  | Należy podać właściwą odpowiedź Tak / Nie i/ lub oferowane wartości |  |
|  | W pełni automatyczna drukarka do szkiełek mikroskopowych | wymagane |  | Tak / Nie |  |
|  | Wydruk | na szkiełkach z emaliowanym polem do opisu ze ściętymi narożnikami pod kątem 45o |  | Tak / Nie |  |
|  |  | w trybie automatycznym oraz manualnym |  | Tak / Nie |  |
|  |  | w liniach po min. 11 znaków każda dla druku z użyciem barkodu |  | Należy podać |  |
|  | Prędkość wydruku | w trybie automatycznym max. 7 sekund/szkiełko |  | Należy podać |  |
|  | Technologia druku | igłowa automatyczne utrwalanie nadruku za pomocą promieni UV lub termotransferowa |  | Należy podać |  |
|  | Licznik ilości wydruków | wymagane |  | Tak / Nie |  |
|  | Podajnik na szkiełka o pojemności | min. 70 szt. szkiełek |  | Należy podać |  |
|  | Dwa magazynki do odbierania nadrukowanych szkiełek | na min. 25 szt. szkiełek |  | Należy podać |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz | dotykowy |  | Tak / Nie |  |
|  | Nadruk odporny | na odczynniki chemiczne wykorzystywane w procedurach histopatologicznych (ksylen, aceton, alkohol) |  | Tak / Nie |  |
|  | Wyposażenie drukarki | wbudowany komputer sterujący urządzeniem |  | Tak / Nie |  |
|  |  | klawiatura |  | Tak / Nie |  |
|  |  | mysz |  | Tak / Nie |  |
|  |  | czytnik kodów kreskowych 2D |  | Producent ……….. Model………….. |  |
|  | 2 porty USB, 1 port LAN, | wymagany |  | Tak / Nie |  |
|  | Integracja urządzenia z systemem informatycznym w pracowni LIMS | wymagany |  | Tak / Nie |  |
|  | Wymiary: | max. 42x22x25 cm (wysokość x szerokość x głębokość) |  | Tak / Nie |  |
|  | MENU w języku polskim | wymagane |  | Tak / Nie |  |
| Materiały zużywalne |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka | z emaliowanym polem do opisu ze ściętymi narożnikami pod kątem 45o o wymiarach od 25x75xx1 do 26x76x1,2 mm |  | Tak / Nie ilość 14.000,00 sztuk |  |
|  | Taśma do drukarek - 4 sztuki | Kompatybilna z drukarką automatyczną do szkiełek do druku igłowego lub termotransferowego |  | Tak / Nie |  |
| Dodatkowa stacja sterująca urządzeniem - 4 sztuki Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Fabrycznie nowe urządzenie………………………………………………. wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018r. |  |  |  |  |  |
|  | Dysk twardy |  | SSD min. 120 GB |  | Należy podać |
|  | Pamięć RAM |  | min. 8 GB |  | Należy podać |
|  | Procesor |  | min. Intel Core i3 min. 2 rdzenie |  | Należy podać |
|  | Przekątna ekranu |  | min 10 max.14 cali |  | Należy podać |
|  | Rozdzielczość ekranu |  | 1920 x 1080 |  | Tak / Nie |
|  | Ekran dotykowy |  | wymagane |  | Tak / Nie |
|  | Karta graficzna |  | zintegrowana |  | Należy podać Model……….. |
|  | Liczba złączy USB 3.0 |  | min. 2 |  | Należy podać |
|  | Złącze Ethernet |  | 1x złącze Ethernet lub dodatkowy adapter |  | Należy podać |
|  | System operacyjny |  | zapewniający: - pełną integrację z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - nie wymagającym aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu |  | System operacyjny Producent……… Wersja….. |
|  | Zawiasy otwierane w zakresie 360 stopni |  | wymagane |  | Tak / Nie |
| Wymagania ogólne dotyczące ww. urządzeń |  |  |  |  |  |
|  | Oznakowanie CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia | zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. nr 186 poz. 1252) |  | Tak / Nie |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej razem z dostawą | wymagane |  | Tak / Nie |  |
|  | Okresowy przegląd techniczny |  |  | Należy podać Wymagany co….miesięcy Zalecany co …..miesięcy Nie wymagany/zalecany |  |

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, Zamawiający żąda: próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku, że oferowane urządzenia, produkty objęte przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załączniku nr 2b do SIWZ Formularz wymaganych warunków technicznych, należy złożyć karty katalogowe foldery lub inne dokumenty potwierdzające zgodność deklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych ze stanem faktycznym, dla których Zamawiający w tym załączniku określił warunek wskazania producenta i modelu/wersji. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się wydrukami ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej, w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

………………………………..............................................................................

Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy