Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

Część 1 - Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A,  02-091 Warszawa,

Część 2 - Centralnego Szpitala Klinicznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa,

o kodach: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 08, 18 01 09 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r., poz. 1923), sukcesywnie  przez 2 miesiące, w szacunkowej ilości:

Część 1 -  38,553 mg

Cześć 2 – 60,435 mg

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają Formularze cenowe.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zleceń z zakresu poszczególnych kodów 
w zależności od własnych potrzeb, bez względu na ilość danego kodu zawartego w załączniku do niniejszej umowy pod warunkiem nie przekroczenia całkowitej wartości umowy.

  - Ustalone w załącznikach do niniejszej umowy ilości odpadów stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zmiany powyższe nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości brutto umowy, a w przypadku zmniejszenia ilości przedmiotu umowy nie będą służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

- Zasada bliskości:

Zgodnie z art. 20 ust. 3 i art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701) zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych.

- Wymagany sposób unieszkodliwiania:

Zgodnie z art. 95 ust. 2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701) zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcane w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Zakazuje się ich unieszkodliwiania we współspalarniach odpadów.

- Wykaz odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r., poz. 1923).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

  - Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701);

  - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r., poz. 1975);

  - Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2016, poz. 1819 z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz. U. 2015, poz.1116);

  - Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych  (Dz. U. 2019, poz. 382 z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019r., poz. 819);

  - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r., poz. 1923).

- Lokalizacje Zamawiającego:

Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów medycznych z następujących lokalizacji 
w Warszawie:

Część 1 - ul. Żwirki i Wigury 63A,

Część 2 - ul. Banacha 1a.

- Odbiór odpadów:

Sukcesywnie przez 2 miesiące, gdzie odbiór odpadów przez Wykonawcę będzie dokonywany:

Część 1 - Lokalizacja: ul. Żwirki i Wigury 63A – trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek 
w godzinach 00:00 – 06:00.

Część 2 - Lokalizacja: ul. Banacha 1a – sześć razy w tygodniu od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00 – 10:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości odbioru odpadów, w szczególności 
w przypadku zmian przepisów prawa.

Ponadto w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych (np. ognisko epidemiczne, epidemia, jednostkowe sytuacje zagrożenia), a także w przypadku, gdy liczba dni wolnych (następujących bezpośrednio po sobie) wynosi więcej niż 2 – usługa będzie realizowana także w wybrane dni i/lub świąteczne – w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania szpitali. W takiej sytuacji Zamawiający informuje Wykonawcę o konieczności realizacji usług z zachowaniem co najmniej 1-dniowego wyprzedzenia.

- Pozostałe wymagania:

  - Każdy odbiór odpadów medycznych musi być potwierdzony kartą przekazania odpadu, którą sporządza i dostarcza Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  - Wykonawca zapewnia wykwalifikowany, odpowiednio przeszkolony (posiadający wiedzę 
z zakresu postępowania z plamą organiczną i stosowania środków ochrony indywidualnej) 
i rzetelny personel oraz wszelkie urządzenia, instalacje, pojazdy, narzędzia i materiały pomocnicze niezbędne do należytego wykonania usługi, a także przystosowane do tego celu środki transportu.

  - Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę tzw. pracowników fizycznych.  Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to czynności związane 
z kierowaniem pojazdami odbierającymi odpady oraz czynności związane z procesem sortowania i utylizacji odpadów.

  - Dotyczy Części 1 – Wysokość pojazdów transportowych zabezpieczających odbiór z lokalizacji ul. Żwirki i Wigury 63A nie może przekroczyć 320 cm, ze względu na ograniczenie wysokości 
w strefie dostaw.

  - Dotyczy Części 1 – Wyposażenie miejsca składowania odpadów medycznych w lokalizacji ul. Żwirki i Wigury 63A w 12 szt. zamykanych pojemników z tworzywa sztucznego spełniających następujące wymagania:

- posiadające zawór spustowy umożliwiający spuszczenie wody z pojemnika po jego umyciu,

- dostarczenie pojemników o pojemności 1 100 litrów,

  - Dotyczy Części 2 – Wyposażenie miejsca składowania odpadów medycznych w lokalizacji ul. Banacha 1a w 24 szt. zamykanych pojemników z tworzywa sztucznego na metalowych platformach jezdnych spełniające następujące wymagania:

- posiadające zawór spustowy umożliwiający spuszczenie wody z pojemnika po jego umyciu,

- o pojemności 1 100 litrów,

- wymiary pojemnika powinny umożliwić wjazd pojemnikiem do pomieszczeń magazynowania odpadów medycznych (szerokość pojemnika i wózka nie może być większa niż 120 cm),

- pojemniki powinny być przystosowane do ciągnięcia jednocześnie po kilka sztuk przez wózek akumulatorowy tunelem pomiędzy budynkami.

  - Pojemniki dostarczone zostaną do Zamawiającego min. 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich napraw, remontów i konserwacji pojemników, które nie są następstwem niewłaściwej obsługi lub niezgodnego 
z przeznaczeniem użytkowania oraz w razie konieczności wymieni pojemniki na sprawne.

  - W przypadku zwiększenia się dziennej ilości odpadów medycznych Wykonawca dostarczy dodatkowe pojemniki tak, aby wszystkie zebrane odpady medyczne w danym dniu mogły pomieścić się w nich bez konieczności przekładania worków z odpadami.

  - Dotyczy Części 2 – Wykonawca wyposaży pomieszczenie do przechowywania odpadów 
w lokalizacji ul. Banacha 1a w wagę najazdową umożliwiającą ważenie odpadów medycznych znajdujących się w pojemnikach transportowych. Nastąpi to nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji umowy. Waga musi posiadać świadectwo legalizacji przez cały okres obowiązywania umowy.

  - Dotyczy Części 2 – Wykonawca będzie utrzymywał wagę w sprawności technicznej przez cały okres obowiązywania umowy.

  - Dotyczy Części 2 – W przypadku, gdy waga będzie niesprawna (nie będzie możliwości ważenia odpadów medycznych), waga odpadów zostanie ustalona w wysokości najniższej dziennej ilości oddanych odpadów z ostatniego miesiąca trwania umowy.

  - W terminie 7 dni po zakończeniu umowy Wykonawca odbierze pojemniki oraz wagę, które stanowią jego własność.

  - Dotyczy Części 2 – Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do ważenia odpadów medycznych wspólnie z pracownikiem w lokalizacji ul. Banacha 1a.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację usługi wobec Zamawiającego oraz organów kontroli.